**Техническое задание**

**на оказание медицинских услуг по организации стационарного медпункта на месторождении ТОО «СП «Казгермунай»**

**Введение:** Медицинский пункт предназначен для оказания первичной медико-санитарной и консультационно-диагностической помощи.

Исполнитель, предоставляет Заказчику доврачебную и неотложную медицинскую помощь, при острых и хронических заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях, в других случаях обеспечения экстренной эвакуации, оказания экстренной медицинской помощи. Профилактические мероприятия.

**Место организации стационарного медицинского пункта:** Кызылординская область, Сырдарьинский р-н, месторождение ТОО СП «Казгермунай».

Заказчик имеет в наличии на месторождении медицинские пункты, оснащённые медицинской мебелью, соответствующие санитарным нормам и правилам, а также специальное медицинское оборудование и инвентарь (перечень в п.1), которое передаётся исполнителю по комиссионному акту приёма-передачи во временное пользование на период действия договора.

**Сроки оказания услуг:** с 01 марта по 31 декабря 2019г.

1. **Заказчик обеспечивает помещением, оснащённым мебелью для медпункта.**

Технические требования к поставщику:

* 1. Потенциальному поставщику передаются медоборудование, мебель и инвентарь по комиссионному акту приёма – передачи в доверительное управление.
	2. Потенциальный поставщик отвечает за сохранность и исправность переданного медоборудования, инвентаря и мебели, в случае порчи или поломки в период пользования надлежит обеспечить ремонт или замену на идентичное медоборудование, инвентарь и мебель за счет собственных средств.

**2. Требования к потенциальному поставщику услуг:**

**Персонал:**

2.1 Наличие квалифицированного медицинского персонала (предоставить подтверждающие данным требованиям документы: диплом, сертификат специалиста).

2.2 Штат стационарного медицинского пункта должен быть укомплектован врачом-терапевтом или врачом, со стажем работы за последние 5–ть (пять) лет, не ниже 1 категории, медицинской сестрой/фельдшером со стажем за последние 3 года, имеющий не ниже 1-ой (первой) квалификационной категории (приложить подтверждающие документы: по опыту работы и квалификации в соответствии с требованиями законодательства РК, копии трудовых книжек).

2.3 Обязательное требование для врачей стационарного медпункта наличие опыта работы на скорой и неотложной, экстренной медицинской помощи (приложить подтверждающие документы: копии трудовой книжек).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинский персонал | Специализация | Сертификаты | Стаж работы |
| Врач | Удостоверение о повышении квалификации  | Наличие сертификата специалиста с присвоением квалификационной категории (приложить подтверждающие документы) | 5 лет |
| Средний медицинский персонал | Удостоверение о повышении квалификации | Наличие сертификата специалиста с присвоением 1-ой квалификационной категории (приложить подтверждающие документы) | 3 года |
| Проведение медицинского освидетельствования, нормативные документы и методика проведения | Сертификат «Проведение медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения. Нормативные документы и методика проведения медицинского контроля» (приложить подтверждающие документы) |
| Неотложная медицинская помощь | Сертификат «Неотложная медицинская помощь» (приложить подтверждающие документы) |
| Проведение вакцинации против чумы | Справка от противочумной станции (приложить подтверждающие документы) |

1. **Требования к оказанию услуг:**

**Условия и режим оказания услуг персоналом медицинского пункта:**

3.1 Каждый стационарный медицинский пункт должен быть укомплектован в каждую вахтовую смену 1-им(один) врачом и 1-им (один) фельдшером;

3.2 обеспечение бесперебойной работы медицинского пункта;

3.3 приём и осмотр врача;

3.4 оказание первой доврачебной/врачебной (квалифицированной) экстренной/неотложной помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах, отравлениях или других неотложных состояниях с лекарственным обеспечением;

* 1. проведение реанимационных мероприятий;
	2. организация медицинской эвакуации;
	3. направление на консультацию семейного врача;
	4. оказание амбулаторной медицинской помощи, включающей проведение диагностических тестов, медицинских процедур по показаниям;
	5. проведение ежедневного предсменного, послесменного медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния алкогольного и наркотического опъянения, согласно Приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 11 июня 2003 года №446 «Инструкция по проведению медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения);
	6. составление актов отстранения от исполнения обязанностей лиц в состоянии алкогольного опьянения;
	7. оформление документов (выписок из журнала приёма больных, актов освидетельствования) по запросам;
	8. разработка и проведение оздоровительных и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на сохранение здоровья сотрудников;
	9. подготовка и распространение ежемесячных бюллетеней;
	10. проведение еженедельной санитарно-просветительской работы на объектах;
	11. анализ информации о состоянии здоровья каждого работника;
	12. участие в разработке комплекса в профилактических и оздоровительных

мероприятий, в том числе в осуществлении контроля за выполнением рекомендаций по результатам периодических медицинских осмотров работников;

* 1. оказание помощи при расследовании несчастных случаев;
	2. проведение учебных тревог совместно с Заказчиком, при возникновении ЧС на производстве с обоснованием планов по экстренной медицинской эвакуации;
	3. лечение и иные манипуляции;
	4. проведение вакцинации против гриппа;
	5. контроль исправности медицинского оборудования медицинских пунктов;
	6. формирование и пополнение аптечек неотложной медицинской помощи в количестве не менее 38 шт.;
	7. осуществление контроля качества и сроков годности, поставляемых лекарственных (медицинских) препаратов;
	8. ведение предусмотренной законодательством Республики Казахстан документации на бумажных носителях в соответствие со стандартами Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
	9. ведение статистического учёта и отчётности, установленный действующим законодательством Республики Казахстан, анализ статистических данных;
	10. контроль за объектами питания находящихся на территории месторождении ТОО СП «Казгермунай», (выполнение санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания) с выдачей заключений;

3.27 eженедельное и ежемесячное предоставление отчетов по работе медицинских пунктов согласно взаимоустановленной формe.

**5. Требования к услугам по организации проведения пред- и послесменных осмотров персонала.**

* 1. Оказание услуг должно быть осуществлено в соответствии с требованиями предъявляемым к проведению предсменных/послесменных медицинских осмотров;
	2. предсменный медицинский осмотр персонала осуществляется ежедневно, перед началом

рабочей смены, по графику предоставленным Заказчиком;

5.3 выборочное ежедневное проведение нарко- и алкотестов в количестве 2 человек в неделю с оформлением соответствующих заключении;

* 1. результаты проведенного предсменного медицинского осмотра заносятся в журнал регистрации проверок;

5.6.журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью организации или учреждения здравоохранения. В журнале записываются фамилия, имя, отчество, возраст, место работы работника, должность, дата и время проведения осмотра, заключение, принятые меры, фамилия и инициалы медицинского работника;

5.6. Исполнитель услуг должен представлять отчеты по результатам проводимых пред- и послесменных медицинских осмотров.

6. **Режим работы:**

6.1. Продолжительность рабочего времени устанавливается, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и графику (распорядку) Заказчика.

**7. Обеспечение и обновление медикаментов и расходных материалов на медицинских пунктах.**

7.1 Поставляемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны соответствовать по качеству и комплектности установленным ГОСТам;

7.2 осуществление контроля качества и сроков годности, поставляемых лекарственных (медицинских) препаратов;

7.3 указанные лекарственные препараты могут быть заменены на аналогичные по силе и действию при неизменности цены за единицу.:

Медицинские изделия

для медицинского пункта месторождений.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| Атравматическая игла с нерассасывающейся ниткой 3/0 , 4/0 | по необходимости (согласно потребности медпункта) |
| Атравматическая игла с нерассасывающейся ниткой 5/0 , 6/0 |
| Атравматическая игла с ниткой Кетгут 3/0 |
| Атравматическая игла с ниткой Кетгут 6/0 |
| Бинт стерильный 5х10 |
| Бинт стерильный 7х14 |
| Бинт эластичный медицинсктй ср. раст.2\*8 см. |
| Бинт эластичный 3.0\*80мм. |
| Бинт эластичный медицинский 5.0\*80мм. |
| Бинт эластичный медицинский 100\*3.0 м  |
| Вата нестерильная 100гр |
| Ватные палочки 100шт |
| Вата стерильная 100гр |
| Гель для ЭКГ |
| Губка гемостатическая стерильная стандартная  |
| Гипсовый бинт |
| Жгут резиновый кровоостаналивающий |
| Игла для в/в инфузий типа «Бабочка» 19G |
| Игла для в/в инфузий типа «Бабочка» 21G |
| Игла для в/в инфузий типа «Бабочка» 23G |
| Катетер Фолей N16 |
| Контейнер безопасной утилизации шприцов и игл 5.0 |
| Контейнер с завинченной крышкой для анализа 120 мл |
| Лейкопластырь№100 |
| Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2 см.№200  |
| Лизетол или Дезэффект (Дезинфекционные растворы) 5 литр |
| Маска хирургическая (одноразовая) |
| Мундштуки к алкотестеру |
| Маска медицинская трёхслойная на резинках |
| Носовой тампон |
| Одноразовые скальпели |
| Одноразовый бритвенный станок |
| Ожоговый набор |
| Орофарингельные воздуховоды размеры 2, 3, 4  |
| Перчатки не стерильные одноразовые |
| Перчатки стерильные одноразовые |
| Пластыри пальцевые разные |
| Повязка для глаз стерильная |
| Полоски для экстренного анализа мочи  |
| Противоанафилактический набор |
| Простыня нестерильная 200\*80 |
| Система для в/венных инфузий |
| Стерильные деревянные шпатели |
| Стерильные марлевые салфетки |
| Спиртовая салфетка 65\*30 |
| Тест-полоски для определения глюкозы в крови |
| Тест-полоски для определения холестерина в крови |
| Тест полоски для одноразового выявления 5-ти наркотических соединений  |
| Трахеостомический набор |
| Треугольная повязка («косынка») |
| Холодовой пакет разных размеров |
| Шприцы стерильные инсулиновые |  |
| Шприцы стерильные однораз.пользоваия 10 ml |
| Шприцы стерильные однораз.пользоваия 2 ml |
| Шприцы стерильные однораз.пользоваия 20 ml |
| Шприцы стерильные однораз.пользоваия 5 ml |
| Эндотрахеальные трубки размеры 7,5 / 8.0 / 9.0 с «K-Y Jelly» |
| **ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ** | по необходимости (согласно потребности медпункта) |
| Аскорбиновая кислота 5%-№10 |
| Адреналин 0,1 % №10 |
| Анузол ректальные свечи №10свечи №10 |
| Алкаин глазные капли  |
| Актовегин -5.0 №5 |
| Аммиак 10% - 40 мл. |
| Анальгин 0,5 №10 таб. |
| Анальгин 50% - 2,0 мл №10 |
| Ангал спрей 30 мл ( флакон) |
| Анаприлин 0.04 №50  |
| Аспирин 0.5 - №10 |
| Аспирин Упса таб. №10 |
| Атенолол таб. |
| Аджисепт №24 |
| Аллергонаф глазные капли 15.0 |
| Амокс-500 №10 |
| Ацикловир 5% - 5 гр |
| Ацесоль 400.0(флакон) |
| Аллохол №10 |
| Баралгин №10 таб |
| Баралгин 5мл №5 |
| Биопарокс спрей |
| Бриллиантовый зел. 1% - 5,0 |
| Бромгексин таб 8 мг № 20 таб |
| Бальзам для массажа |
| Валерианы экстракт №100 |
| Валидол №10 таб |
| Визин 0.05% 15мл капли для глаз  |
| Витамин С 5%- 2мл №10 |
| Викасол 1.0№10 амп |
| Валокордин -50 мл(флакон) |
| Вода для иньекции 5мл №10  |
| Гидрокортизон мазь 1%- 10гр |
| Гастал №60 |
| Гипотиазид №50 |
| Гепарин 5000 Ед. фл. №5 |
| Глюкоза 40% 10 мл №10 |
| Глюкоза 5% р-р 200.0 |
| Гриппостад №10 |
| Дибазол 1%- 1мл №10 |
| Диклофенак №10 табл. |
| Диклофенак -75 мг/2мл №5 |
| Диклофенак свечи №10 |
| Димедрол 0,05 №10 таб. |
| Димедрол 1% - 1,0 №10 амп. |
| Доксициклин 100мг. №10 |
| Долобене гель 20.0 |
| Допамин  |
| Изоптин № 100 |
| Иммодиум №6 |
| Йокс спрей -30.0 (флакон) |
| Инсулин 40 Ед-5мл |
| Иод 5% - 30 мл( флакон) |
| Инсти чай №5 |
| Ингалипт –аэрозоль 30.0 (флакон) |
| Индап 2.5мг №10 |
| Зовиракс крем5%- 2гр.  |
| Каптоприл 0.025 №30 |
| Кардиомагнил 150мг №30 |
| Кальция хлорид 10%-5мл №10 |
| Конкор 5 мг №10 |
| Капсикам маз 30.0 |
| Ксимелин –спрей  |
| Кордарон 5%- 300мг №10 |
| Кетанов гель – 75мг |
| Кавинтон в амп № 10 |
| Каметон –спрей |
| Кетонал 100мг №12 амп |
| Кетанов №10 таб |
| Кетотоп 50 мг №20 |
| Кларитин 10 мг №10 таб |
| Колдрекс №12 таб | по необходимости (согласно потребности медпункта) |
| Коргликон0.06% 1мл №10  |
| Левомицитин капли глаз 0,25% 10мл |
| Лазолвани сиопр 15мг/5мл -100 мл |
| Ламизил спрей наружний1% - 15мл. |
| Лидокаин 2% 2мл №10 амп |
| Лидокаин 10% 50мл/38 гр.аэрозоль  |
| Ломилан таб №10 |
| Линекс капс.№ 16 |
| Линкас ЛОР №16 |
| Маалокс 15 мл №30 таб |
| Магния сульфат 25%-5 мл №10  |
| Меновазин -50 мл |
| Мазь Вишневского |
| Метоклопрамид 10 мг\2 мл №5 |
| Мезим форте №20 в таб. |
| Мукалтин 0.05 №10 |
| Метрогил дента гель 20гр.  |
| Натрия хлорид 0.9% -400,0 |
| Натрия хлорид 0.9% -5мл №10 |
| Найз гель 20 гр.  |
| Новиган №10 таб |
| Нафтизин 0.1% -10 мл. капли в нос |
| Небол №10 таб  |
| Неогриппин№20 |
| Неоанузол анузол №10 свечи |
| Нитроглицерин 0,0005 №40 таб. |
| Нитроксолин 0.05г. №50 |
| Новокаин 0,5% №10 |
| Но-шпа 40 мг, 2мл №5 |
| Но-шпа 40мг, №100 таб |
| Новопассит 0.2 №30 |
| Нимесил 2гр.№30 |
| Настойка пустырника – 50мл |
| Отипакс ушные капли 16мл |
| Оксолиновая мазь 0.25% -10.0 |
| Омепразол 10мг №10 |
| Отривин назальный спрей 0.1%-10мл (флакон) |
| Папаверин 2%-№10 амп |
| Пирацетам 20 % - 5мл №10 |
| Пантенол – спрей  |
| Пенталгин №10 таб  |
| Папазол в таб. |
| Парацетамол 0.5 в таб №10 |
| Перекись водорода 3% - 50,0 |
| Преднизалон в амп. №3 |
| Прозерин 0,05%-1,0 №10 |
| Пластырь перцовый перфорированный  |
| Регидрон 18,9 гр № 20 |
| Рибоксин 2% - 5 мл №10 |
| Ремантадин №20 |
| Релиф - суппозиторий ректальные в блистере №12 |
| Ренни №24 |
| Сальбутамол аэрозоль 200 доз 10 мл  |
| Солпадеин капс №10 |
| Спазган №100 таб |
| Спирт этиловый 90% - 50мл |
| Стрепсилс -№24 |
| Стрептоцид - №10 |
| Супрастин 2.0 №5 |
| Супрастин таб №10 |
| Сульфацил натрий 30% 10мл (флакон) |
| Синафлана мазь 0.025% 15 гр.  |
| Смекта порошок 3г №30 |
| Сенаде таб. №20 |
| Свечи Кызылмай №10 |
| Тавегил амп 2.0 №5 |
| Терафлю №10 |
| Тетрациклиновая мазь 1 %- 3гр. |
| Трамадол 50мг *№ 20 капс* |
| Трентал 5.0 №5 |
| Троксевазин 2% 40 гр. |
| Уголь активированный №10 таб. |
| Упсарин 500мг №16 |
| Финоптин 2.0 №25 |
| Фастум гель 2.5% -50.0 |
| Фестал №100 |
| Фуросемид 1%2мл №10 |
| Фалиминт 25 мг. №20 |
| Фервекс взрослый №8 (пакет) |
| Фарингосепт №20 |
| Фурациллин20мг№10 таб |
| Фурагин 0.05 №30 |
| Фраксипарин 0.4 №10 |
| Хлоргексидин биглюконат- 100,0 |
| Хилак форте – 100 мл  |
| Холосас 150 мл (флакон) |
| Целестодерм крем  |
| Цефазолин 1.0(флакон) |
| Цеф-3 1.0 (флакон для в/в, в/м инъекции) |
| Роцефин 1.0 (флакон для в/в, в/м инъекции) |
| Целестодерм мазь 0.1% -30 гр. |
| Ципролет – глазные капли | по необходимости (согласно потребности медпункта) |
| Ципролет 500мг №10 |
| Цитрамон П №10 |
| Церукал 10мг2\*10 |
| Энам 2.5мг №10 |
| Экватор 50мг № 10 |
| Энап Н10 мг №10 |
| Энам 5.0 мг №10 |
| Эуфиллин 2.4% - 5 мл №10 |
| Эффералган № 10 |
| Cыворотка против укуса змей |
| Сыворотка против укуса каракурта |
| Сыворотка против столбняка |

 **Дезинфицирующие средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Лизоформин 3000 | по необходимости (согласно потребности медпункта) |
| Деохлор |

**Измерительные приборы для медпунктов месторождения ТОО «СП «Казгермунай»**

|  |  |
| --- | --- |
| Тонометр | по необходимости (согласно потребности медпункта) |
| Глюкометр |
| Градусники |

При необходимости поставщик услуг может вносить предложения Заказчику по дооснащению медицинского пункта путем расширения ассортимента оборудования.

**8. Автомашины скорой медицинской помощи для медицинских пунктов.**

8.1. Стационарные медицинские пункты на месторождении должны быть укомплектованы автомашинами скорой медицинской помощи;

8.2. Автомашины должны быть пригодны для транспортировки по труднопроходимым дорогам и эксплуатации в тяжелых климатических условиях Кызылординской области;

8.3 Каждая автомашина скорой медицинской помощи должна быть оборудована диагностическим и мониторинговым оборудованием, подготовлена к незамедлительному оказанию первой неотложной/экстренной помощи;

8.4 Оборудования и инструменты для транспортировки и оказания помощи, экстренные наборы первой помощи должны быть удобно и правильно расположены в автомобиле;

8.5 год выпуска автомобилей должен быть не ранее 2011 года;

8.6 автомашина должна иметь в постоянной комплектации нижеследующее оборудование, медицинские препараты и расходный материал.

**список оборудованиЯ**

**ДЛЯ автомашины Скорой помощи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| Кондиционер / вентилятор в салоне, в кабине | 1 |
| Корзиночные носилки с ремнями | 1 |
| Шины «Крамера» для нижних и верхних конечностей (или набор вакуумных шин – 4 штуки) | по 1 кажд. |
| Экстренное освещение | 1 |
| Отопление в салоне, в кабине | 1 |
| Внутреннее освещение | 1 |
| Установка для в/в инфузии | 1 |
| Кислородный баллон с подключенным редуктором, увлажнителем, маской 10 L | 2 |
| Звуковое сопровождение (Сирена) | 1 |
| Носилки - доска для повреждения спины с головодержателем и ремнями | 1 |
| Складывающие носилки | 1 |
| Вакуумный матрац | 1 |
| Согревающее одеяло | 1 |
| Отсос электронный портативный с зарядным устройством и батареей | 1 |
| Подушка |  1 |
| Контейнер для острых отходов (одноразового использования) | 1 |
| **В экстренных случаях быть доступными** |
| Дефибриллятор с кардиомонитором и регистратором | 1 |
| Аппарат ИВЛ портативный, пневматический | 1 |
| Травматическая сумка | 1 |
| Сумка с инъекционными препаратами | 1 |

**Сумка с инъекционными препаратами**

**для автомашины скорой помощи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Медикаменты** | **Количество** |
| Адреналин | 3 амп |
| Анальгин | 3 амп |
| Атропин | 5 амп |
|  Кордарон 5%- 300мг  | 10 амп |
| Дексаметазон 4мг/1мл | 10 амп |
| Дицинон 2мл | 5 амп |
| Диклофенак 75мг/2мл | 3 амп |
| Димедрол1%-1 мл | 3 амп |
| Допамин | 2 амп |
| Эуфиллин 2.4%-5мл  | 2 амп |
|  Глюкоза 40% - 10мл  | 5 амп |
| Глюкоза 5% - 200мл  | 3 фл |
|  Гепарин 5000МЕмл | 1 фл |
|  Изокет 0.1%10мл | 3 амп |
| Изоптин | 2 амп |
| Лидокаин 2% - 2мл  | 5 амп |
| Метаклопромид | 3 амп |
| Инсулин 40 Ед – 5 мл  | 1 фл |
| Нитроглицерин №100 | 1 уп |
| Преднизолон 30 мг – 1.мл  | 3 амп |
| Сальбутамол ингалятор | 1 фл |
| Спирт 70%-50 мл | 1 фл |
| Спиртовые салфетки | 10 шт |
| Бетадин – 30 мл  | 1 фл |
| Хлоргексидин – 100мл | 1 фл |
| Перекись водорода 3% - 50 мл  | 1 фл |
| Система для в/в инфузии | 4 шт |
| Шприц 20,0 мл | 4 шт |
| Шприц 10,0 мл | 10 шт |
| Шприц 2,0 мл | 10 шт |
| Шприц 5,0 мл | 10 шт |
| Иглы для в/в инфузии | 2 шт |
|  Физ. р-р 0,9%-400,0 | 2 фл |
| Перчатки не стерильные | 10 пар |
| Перчатки стерильные | 10 пар |
| Лейкопластырь 5\*500 пласт. катушка | 1 уп |
| Жгут для в/в манипуляций | 1 шт |

**Meдицинская укладка неотложной помощи**

**для машины скорой помощи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Количество** |
| Глюкометр (комплект) | 1 |
| Сфигмоманометр (портативный ручной) | 1 |
| Градусник (цифровой) | 1 |
| Ручка-фонарь | 1 |
| Полоски для экстренного анализа мочи  | 1 |
| Катетер Фолей N16 | 2 |
| Зонд назогастральный | 2 |
| Пульсоксиметр | 1 |
| Стерильные деревянные шпатели | 10 |
| **Травматический и сердечно-легочный модуль** |  |
| Аппарат дыхательный ручной (Ambu) | 1 |
| Противоожоговый спрей | 1 |
| Ожоговый набор  | 1 |
| Шейные пластиковые поддерживающие воротники разных / изменяющихся размеров | 2 |
| Эндотрахеальные трубки размеры 7,5 / 8.0 / 9.0  | по 1 кажд. |
| Трахеостомный набор |  1 |
| Жгут резиновый кровоостанавлдивающий  | 2 |
| Воздуховодная трубка, Роторасширитель | 1 |
| Ларингоскоп с набором клинков разного размера | 1 |
| Маска спасателя для проведения ИВЛ с защитным клапанным механизмом | 2 |
| **Хирургический набор и перевязочный материал** |  |
| Латок почкообразный металлический | по необходимости (согласно потребности медпункта) |
| Бинт стерильный 5х10 |
| Бинт стерильный 7х14 |
| Стерильные марлевые повязки |
| Треугольная повязка ("косынка") |
| Зажим Микулича |
| Зажим кровоостанавливающий Москит |
| Вата  |
| Повязка для глаз стерильная |
| Пинцет анатомический  |
| Пинцет хирургический |
| Ножницы остроконечные прямые  |
| Носовой тампон |
| Эластичный бинт медицинский средней растяжки 2м. |  |

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| Атравматическая игла с не рассасывающейся ниткой 3/0 , 4/0 | по необходимости (согласно потребности медпункта |
| Атравматическая игла с не рассасывающейся ниткой 5/0 , 6/0 |
| Атравматическая игла с ниткой Кетгут 3/0 |
| Атравматическая игла с ниткой Кетгут 6/0 |
| Бинт стерильный 5х10 |
| Бинт стерильный 7х14 |
| Бинт эластичный медицинский ср. раст.2\*8 см. |
| Бинт эластичный 3.0\*80мм. |
| Бинт эластичный медицинский 5.0\*80мм. |
| Бинт эластичный медицинский 100\*3.0 м  |
| Вата нестерильная 100гр |
| Ватные палочки 100шт |
| Вата стерильная 100гр |
| Гель для ЭКГ |
| Губка гемостатическая стерильная стандартная  |
| Гипсовый бинт |
| Жгут резиновый кровоостанавливающий |
| Игла для в/в инфузий типа «Бабочка» 19G |
| Игла для в/в инфузий типа «Бабочка» 21G |
| Игла для в/в инфузий типа «Бабочка» 23G |
| Катетер Фолей N16 |
| Контейнер безопасной утилизации шприцов и игл 5.0 |
| Контейнер с завинченной крышкой для анализа 120 мл |
| Лейкопластырь№100 |
| Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2 см.№200  |
| Лизетол или Дезэффект (Дезинфекционные растворы) 5 литр |
| Маска хирургическая (одноразовая) |
| Мундштуки к алкотестеру |
| Маска медицинская трёхслойная на резинках |
| Носовой тампон |
| Одноразовые скальпели |
| Одноразовый бритвенный станок |
| Ожоговый набор |
| Орофарингельные воздуховоды размеры 2, 3, 4  |
| Перчатки не стерильные одноразовые |
| Перчатки стерильные одноразовые |
| Пластыри пальцевые разные |
| Повязка для глаз стерильная |
| Полоски для экстренного анализа мочи  |
| Противоанафилактический набор |
| Простыня нестерильная 200\*80 |
| Система для в/венных инфузий |
| Стерильные деревянные шпатели |
| Стерильные марлевые салфетки |
| Спиртовая салфетка 65\*30 |
| Тест-полоски для определения глюкозы в крови |
| Тест-полоски для определения холестерина в крови |
| Тест полоски для одноразового выявления 5-ти наркотических соединений  |
| Трахеостомный набор |
| Треугольная повязка («косынка») |
| Холодовой пакет разных размеров |
| Шприцы стерильные инсулиновые | по необходимости (согласно потребности медпункта |
| Шприцы стерильные однораз.пользования 10 ml |
| Шприцы стерильные однораз.пользования 2 ml |
| Шприцы стерильные однораз.пользования 20 ml |
| Шприцы стерильные однораз.пользования 5 ml |
| Эндотрахеальные трубки размеры 7,5 / 8.0 / 9.0 с «K-Y Jelly» |

**9**. Исполнитель обеспечивает:

9.1 взаимодействие с местными органами здравоохранения;

9.2 контроль работы медицинского персонала;

9.4 организацию качественного оказания медицинских услуг работы медицинского пункта;

9.5 транспортные расходы, питание, проживание, канцелярские товары за счёт Исполнителя.

**10. Хранение, вывоз и утилизация медицинских отходов:**

 Потенциальный поставщик за счет собственных средств обеспечивает надлежащее хранение, учёт, вывоз и утилизацию медицинских отходов. Согласно статье 283 Экологического кодекса Республики Казахстан, право собственности на медицинские отходы переходят в собственность потенциального поставщика. Потенциальный поставщик самостоятельную ответственность перед государственными и иными лицами за ненадлежащее обращение с отходами.

 **Директор ДОТОС Ж.Мурсалиева**