Приложение №1

к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обеспечению электроснабжением месторождений

ТОО «СП «Казгермунай»

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные    эксплуатационные характеристики.

Настоящее техническое задание разработано в целях получения от Потенциальных Поставщиков предложений на оказание услуг по обеспечению электроснабжением месторождений ТОО «СП «Казгермунай». А именно: по закупу электроэнергии, организации балансирования производства/потребления электрической энергии, транспортировке / передачи электроэнергии и оказание услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на месторождениях ТОО «СП «Казгермунай» в Кызылординской области, Республики Казахстан.

Потенциальный Поставщик должен обеспечить:

Бесперебойную поставку гарантированного объема электроэнергии от энергоисточника/станции:

- Поставка гарантированного объема электроэнергии соответствующего качества;

- В случае возникновения аварийной ситуации на энергоисточнике/станции, осуществляющем  отпуск электрической энергии, Потенциальный Поставщик должен незамедлительно возместить дефицит объема электрической энергии от другого энергоисточника. Вся ответственность за возможные последствия и убытки, связанные с ограничением или  прекращением поставки электрической энергии возлагается на Поставщика.

Непрерывную транспортировку (передачу) электрической энергии от пункта приема на энергоисточнике/станции по электрическим сетям Системного оператора до пункта доставки в объеме, необходимом для объектов непрерывного энергопотребления ТОО «СП «Казгермунай»:

- При выполнении услуг по транспортировке электроэнергии в адрес Заказчика Потенциальный Поставщик должен руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» (утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан №247 от 30.03.2015г.), «Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии» (утверждённые Приказом Министра энергетики  Республики Казахстан №106 от 20.02.2015г.),  и «Электросетевыми правилами» (утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 210 от 18.12.2014г.);

- Передавать/транспортировать электроэнергию по электрическим сетям соответствующего качества;

- Обеспечить транспортировку (передачу) электроэнергии в объеме, необходимом для объектов непрерывного энергоснабжения Заказчика;

- В случае если необходимо изменение маршрута электрической энергии со стороны потенциального  Поставщика, последний незамедлительно должен направить уведомление в адрес Заказчика;

- Потенциальный поставщик должен иметь заключенный Контракт с Системным оператором оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан.

Непрерывную организацию балансирования производства/потребления электрической энергии:

- Физическое урегулирование дисбалансов электроэнергии, возникших в режиме реального времени в ЕЭС Казахстана;

- Финансовое урегулирование почасовых дисбалансов между договорными и измеренными фактическими значениями производства и потребления электроэнергии;

- Определение объемов почасовых дисбалансов электроэнергии;

- Определение цены почасовых дисбалансов.

Электроснабжение месторождений ТОО «СП Казгермунай» должно осуществляется на основании законодательных и правовых актов Республики Казахстан (Законом РК «Об электроэнергетике» № 588-II от 9 июля 2004 г. (с учетом всех изменений и дополнений); «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» (утвержденныее Приказом Министра энергетики Республики Казахстан №247 от 30.03.2015г.), «Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии» (утверждённыее Приказом Министра энергетики  Республики Казахстан №106 от 20.02.2015г.),  и «Электросетевыми правилами» (утверждённыее Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 210 от 18.12.2014г.)

Объем закупаемой электроэнергии составляет:

| Месяц Месяц | Объём электроэнергии, кВт*ч. |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| январь | 21 888 480,00 | 22 803 600,00 | 22 803 600,00 |
| февраль | 20 476 320,00 | 20 596 800,00 | 20 596 800,00 |
| Март | 21 888 480,00 | 22 803 600,00 | 22 803 600,00 |
| Апрель | 21 182 400,00 | 22 068 000,00 | 22 068 000,00 |
| Май | 21 832 680,00 | 22 747 800,00 | 22 747 800,00 |
| Июнь | 21 128 400,00 | 22 014 000,00 | 22 014 000,00 |
| Июль | 21 832 680,00 | 22 747 800,00 | 22 747 800,00 |
| Август | 19 216 680,00 | 20 923 800,00 | 20 923 800,00 |
| Сентябрь | 18 512 400,00 | 18 606 000,00 | 18 606 000,00 |
| Октябрь | 21 888 480,00 | 22 803 600,00 | 22 803 600,00 |
| Ноябрь | 21 182 400,00 | 22 068 000,00 | 22 068 000,00 |
| Декабрь | 21 888 480,00 | 22 803 600,00 | 22 803 600,00 |
| ВСЕГО: | 252 917 880.0 | 262 986 600,0 | 262 986 600,0 |

Форма оплата: ежемесячный авансовый платеж 100%.

При поставке гарантированного объема электроэнергии Потенциальный Поставщик должен иметь не менее 7 (семи) действующих Контрактов c вводом действия с 01.01.2020г. на закупку электроэнергии от энергоисточника/станции, а  один из договоров должен быть с энергопроизводящей организацией АО «Кристалл Менеджмент (предоставить подтверждающие документы в составе заявки);

Потенциальный поставщик должен иметь договор участие на рынке централизованной торговли электрической энергией с АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (предоставить подтверждающие документы в составе заявки);.

Потенциальный поставщик должен иметь договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (предоставить подтверждающие документы в составе заявки);.

Потенциальный поставщик  должен иметь договор на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии» с АО «KEGOC» (предоставить подтверждающие документы в составе заявки);.

Потенциальный поставщик  должен иметь договор на оказания услуг по передаче электрической энергии по межрегиональным электрическим сетям АО «KEGOC» (предоставить подтверждающие документы в составе заявки);

У Потенциального поставщика должно быть достаточно опыт работы в течение последних 5 (пять) лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных работ, подтверждённого соответствующими актами, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет 75 миллионов тенге без учета НДС. Подтверждёнными фактическими балансами производства-потребления электрической энергии и утвержденных Национальным Диспетчерским Центром системного оператора (НДЦ СО)  (предоставить подтверждающие документы в составе заявки);

Потенциальный Поставщик должен обеспечить электроснабжение гарантированного объема электроэнергии в соответствии с квартальной или месячной заявкой с учетом возможной корректировки. Месячная заявка на предстоящий расчетный период должна приниматься Поставщиком не позднее 5 календарных дней до начала соответствующего расчетного периода. Корректировка должна приниматься   объем электроэнергии в адрес Заказчика за расчетный период в пунктах доставки, определяется с 00-00 часов первого календарного дня до 24-00 часов последнего календарного дня расчетного периода на основании показаний приборов коммерческого учета, установленных на границах балансовой принадлежности.

При снижении фактического месячного объема передачи электроэнергии за расчетный период, от согласованного Сторонами, по вине потенциального Поставщика, Поставщик должен провести замещение недопоставленных объемов электроэнергии.

Потенциальный поставщик должен предоставить цену за 1(один) кВт/час электроэнергии с учетом по закупу электроэнергии, организации балансирования производства/потребления электрической энергии,  транспортировке/передачи электроэнергии, оказание услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и участие на рынке централизованной торговли электрической энергией.

Перед заключением Договора на электроснабжение, Стороны обязаны представить ФИО, а также номера телефонов и электронные адреса сотрудников имеющих право передавать/принимать заявки с указанными требуемыми объемами электроэнергии. В случае изменения ФИО, либо телефона, либо электронного адреса сотрудника при заключении Договора, Сторона производящая изменение должна незамедлительно направить соответствующее уведомление другой Стороне.

Потенциальный Поставщик должен обеспечить непрерывное электроснабжение месторождений ТОО «СП «Казгермунай» с 00-00 часов 01 января 2020 года до 24-00 часов 31 декабря 2022 года.

- Требования по закупке;

- Предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг:

36 месяцев

- Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок.

______________________не требуется ___________________________________

- Предоставление лицензии на выполнение предлагаемых работ и услуг.

Потенциальный поставщик должен иметь лицензию по виду деятельности: «покупка электрической энергии в целях энергоснабжения».

- Допускается субподряд/соисполнение.

Не допускается_______________________

- Специальные требования;

1. Требования по опасным производственным объектам

_______________________Не требуется___________________________________

- Технические стандарты/Нормативно-технические документы;

Качество электрической энергии поставляемого объема  должно соответствовать нормам, установленным законодательством Республики Казахстан (ГОСТ 13109-97)

- Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения (при наличии приложить на отдельном листе).

В период составления договора, потенциальный Поставщик должен представить Заказчику на согласование маршрут передачи электрической энергии;

- Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю.

Директор производственно-технического департамента                                 ____________Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента        ____________Арынгазиев К.Т.

Главный энергетик                                                                                                  ____________Болтаев Е.Н.